Załącznik nr 8 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:** Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu

ul. Mickiewicza 30

37-700 Przemyśl,

**Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa zadaszenia lodowiska mobilnego w sezonie zimowym 2022/2023 oraz demontaż i odbiór zadaszenia lodowiska przez wykonawcę, po zakończeniu okresu dzierżawy.

*Informacje dodatkowe*:

Zadaszenie lodowiska mobilnego – hala namiotowa, zostanie zamontowane na płycie betonowej lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu, w terminie do 05.11.2022

Zamawiający wymaga dostosowania konstrukcji hali do wymagań PN-EN 13782:2015-07, co skutkuje następującymi minimalnymi parametrami:

a) hala dostosowana do obciążenia śniegiem min 120kg/m² (strefa śniegowa 3

obowiązująca w województwie podkarpackim: 1,2 kN/m2

b) hala dostosowana do obciążenia wiatrem o prędkości występującej w 3 strefiewiatrowej

( obowiązująca w województwie podkarpackim, część południowa 4-47 m/s)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że wykonawca jest w posiadaniu:

- rysunków technicznych hali namiotowej z opisem, podpisanych przez uprawnionych projektantów

- uprawnień budowlanych projektantów

- aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego projektantów.

- instrukcji użytkowania zadaszenia z określeniem dopuszczalnej, maksymalnej grubości warstwy

śniegu na dachu oraz, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność.za bezpieczeństwo konstrukcji

hali zadaszającej lodowisko

oraz

oświadczenia, że hala namiotowa o konstrukcji aluminiowo-stalowej o wymiarach 25,00m x 45,00m, objęta projektem technicznym opracowanym przez…………………………………w dniu………………może być wykonana do zadaszenia lodowiska w Przemyślu przy ul. Sanockiej 12, działka nr 192/1 obręb 206